## 一期功能清单
板块 | 一级模块 | 二级模块 | 功能 | 功能描述
资产 | 设备台账 | 设备信息录入 | 设备信息录入 | 支持手动录入或批量导入设备基础信息（如编号、名称、型号、规格参数、所属部门、存放位置、购置日期、供应商、保修期等）
|  |  | 资产附件管理 | 管理设备相关附件文档：说明书、合格证、计量证书、保修卡、合同扫描件、验收照片等；分类存储、在线预览
|  | 设备分类管理视图 | 设备分类管理视图 | 支持设备按实验室、楼层、事业部、地区、存放地点、产品、部门或自定义分类进行分类管理
|  |  | 设备状态管理视图 | 定义资产状态及流转：待验收→在用→借用中→闲置→维修中→停用→待报废→已报废→已处置；状态变更自动记录日志并触发通知
|  |  | 资产全生命周期视图 | 资产卡片汇聚全生命周期信息：采购→验收→领用→使用→维修→校准→转移→盘点→报废，每个环节的时间线展示；关联文档（证书/合同/手册）
|  |  | 设备合规管理视图 | 实时显示设备合规信息（如计量状态【正常、过期】、计量日期、保养状态【正常、过期】、保养日期、期间核查状态【正常、过期】、期间核查日期）
|  | 资产分类统计 | 资产分类统计 | 资产分类统计报表：按设备类型/部门/实验室/状态/使用年限分布统计；资产总值统计；饼图/柱状图展示
| 二维码 | 标签打印 | 标识生成与打印 | 系统支持为每一台设备自动生成唯一的二维码或绑定RFID电子标签，并提供标签打印功能
|  | 标签使用 | 扫码查询 | 支持移动端或手持终端扫描设备二维码或感应RFID标签，及时查看设备详细档案、实时状态
|  |  | 快速操作入口 | 扫描设备标识后，可直接在移动端发起领用、报修、点检、巡检、维护登记等操作，简化作业流程
检测 | 数据看板 | 设备看板 | 温度箱看板 | 室内环境温湿度曲线；设备温度、湿度、状态等指标；设备告警信息
|  |  | 充放电柜看板 | 室内环境温湿度曲线；设备运行参数如电压电流、温度、状态等指标；设备告警信息
辅助设备看板
|  |  | 设备详情页 | 点击看板上设备图标，可查看设备详情页，根据设备的类型，分别展示该类型设备的数据。充放电柜的详情页需要多级菜单展示。
|  | 统计报表 | 设备统计报表 | 设备的总数、在用数量、闲置数量、报废数量等
|  |  | 设备维护报表 | 设备维护的及时率、超期数量、正常数量等
|  |  | 维修类报表 | 故障分析、维修工时分析等
|  |  | 效率类报表 | OEE分析
|  | 数据大屏 | 综合看板 | 综合展示设备管理系统的数据、图标，具备参观展示价值
|  | 设备效率分析 | OEE综合分析 | 设备综合效率分析：可用率×性能率×合格率；按设备/产线/时间段分析；OEE损失分解（停机损失/速度损失/质量损失）
|  |  | 设备利用率分析 | 设备实际运行时间/计划运行时间统计；按设备/实验室/时间段分析利用率；闲置设备识别
|  |  | 设备实时状态报表 | 设备运行/待机/故障/离线状态时间统计和占比分析；状态时间线回溯
| 巡检管理 | 巡检管理
|  |  | 巡检模板配置 | 定义巡检项目模板：巡检路线、巡检内容清单、拍照要求、录音要求、NFC/二维码打卡点配置
|  |  | 巡检任务执行 | 巡检人员按路线执行巡检：到达打卡→逐项检查→拍照/录入→异常标注→提交；支持NFC/二维码打卡确认到位；支持离线模式（恢复后自动同步）
|  |  | 巡检记录查询 | 历史巡检记录：巡检路线、打卡记录、检查结果、异常处理情况、巡检轨迹；支持按设备/时间/人员筛选
|  | 生产自动巡检 | 自动巡检计划 | 预设自动巡检规则：关联巡检模板、执行周期（每日/每周/自定义cron）、开始结束时间、数据采集频率、异常判定规则；系统自动执行无需人工干预
|  |  | 自动巡检报告 | 自动巡检完成后生成巡检报告：各项指标曲线、异常汇总、趋势对比、建议措施；支持PDF导出和自动推送
|  |  | 异常自动预警 | 自动巡检发现异常时自动触发：生成告警记录→推送通知→可配置自动生成工单；支持异常等级自动判定
| 告警规则 | 通知告警规则引擎 | 通知模板 | 配置消息通知的模板
|  |  | 规则实例 | 查看所有设备告警的规则列表
|  |  | 数据转发 | 配置数据转发规则，支持通过消息通知的方式定时转发数据
| 消息告警 | 消息提醒 | 告警列表与确认 | 实时告警列表展示：告警时间、设备、测点、当前值、告警级别、状态（未确认/已确认/已处理/已关闭）；支持确认、转工单、忽略操作
|  |  | 告警通知推送 | 多渠道告警通知：App推送、微信/钉钉消息、短信、邮件；按告警级别配置不同通知渠道和接收人；支持值班排班关联
|  | 跨网推送 | 消息跨网推送 | 支持将消息从工控内网通过跳板机，推送至钉钉、微信等即时通讯软件，支持短信通知
|  | 告警分析 | 告警统计分析 | 告警趋势分析（日/周/月）、告警分布（按设备/类型/级别）、高频告警TOP排名、告警处理及时率统计
配置管理 | 分类信息 | IOT设备注册与管理 | 产品管理 | 系统中产品的增删改查功能，可以给产品设置通讯协议、消息协议、物模型、告警规则，并同步到本产品下的所有设备中
|  |  | 产品分类 | 维护系统中的产品分类字典、新增产品时可以设置产品分类
|  |  | 设备管理 | 系统中所有设备的管理。可以对设备进行增删改查等操作，可以查看设备状态、设备日志，可以对单个设备设置物模型和告警配置，可以按照物模型配置给设备下发指令，同时支持给设备设置简单的可视化看板
|  |  | 网关管理 | 网关设备的管理，可以查看网关状态，查看网关已经绑定的子设备，以及进行网关和子设备绑定操作
| 通讯协议 | 设备接入 | 证书管理 | 管理和外部通信时需要用到的证书
|  |  | 协议管理 | 设备消息协议管理，消息协议负责对设备上报的报文进行解析。支持消息协议上传和热发布，修改消息协议无需重启系统
|  |  | 网络组件与协议注册 | 注册和管理设备通讯协议：Modbus RTU/TCP、OPC UA/DA、MQTT、HTTP、TCP/UDP自定义协议等，支持TCP、MQTT、HTTP等通讯协议的网络组件的增删改查。网络组件是设备消息的入口，负责和设备进行通讯采集。
|  |  | 协议模板库 | 预置常见设备品牌的标准协议模板，实施时选择模板即可快速接入，减少重复配置
|  |  | 设备网关 | 设备网关是连接网络组件和设备消息协议的虚拟网关，支持增删改查、设置消息的topic、启动、停止等操作
| 设备数采 | 数据采集 | 采集点位配置 | 为每台设备定义采集点位（测点）：点位名称、数据类型、单位、量程范围、采集频率、告警阈值；支持从模板批量下发
|  |  | 采集策略管理 | 配置不同设备/设备组的采集频率策略：正常运行时低频采集、异常时高频采集；支持定时采集和变化上报两种模式
|  |  | 数据清洗与转换规则 | 配置原始数据的清洗规则：异常值过滤、单位换算、公式计算、状态码映射、数据聚合（如1分钟均值）；边缘侧实时处理
|  |  | 时序数据存储 | 采用时序数据库（如TDengine/InfluxDB/ES等）存储采集数据，支持高并发写入和高效时间范围查询；数据保留策略可配
系统管理 | 权限管理 | 权限管理 | 角色权限管理 | RBAC角色权限模型：定义角色→分配菜单/按钮/数据权限→关联用户；支持数据权限（只看本实验室/看全部）
|  |  | 操作审计日志 | 记录所有关键操作的审计日志：操作人、操作时间、操作类型、操作对象、操作前后值；满足实验室审计要求
| 用户管理 | 组织管理 | 组织架构管理 | 管理公司/实验室/部门/班组多级组织架构；支持多层级数据权限隔离
|  | 用户管理 | 用户管理 | 用户账号管理：增删改查、状态启停；用户关联部门、岗位、技能标签
| 系统配置 | 系统设置 | 数据字典管理 | 管理系统中的枚举值和下拉选项：设备类型、故障类型、告警级别、工单优先级等；支持自定义扩展
|  |  | 系统参数配置 | 系统级参数配置：数据采集默认频率、告警通知方式、工单编号规则、文件上传限制等
|  |  | 文件存储管理 | 配置文件存储策略：存储路径、上传大小限制、文件类型白名单；支持MinIO/OSS/本地存储
| 日志管理 | 日志管理 | 访问日志 | 系统所有的访问日志，查看所有用户在系统中的操作记录
|  |  | 系统日志 | 查看系统日志，用于系统问题排查

## 总体需求目录
苏试试验设备管理平台功能需求梳理规划目录
| 板块 | 一级模块 | 分期规划 | 备注说明
01 | 资产 | 设备台账 | 一期
|  | 二维码 | 一期
|  | 领用归还 | 二期
|  | 验收 | 二期
|  | 转移调拨 | 二期
|  | 资产盘点 | 二期
|  | 报废处置 | 二期
02 | 检测 | 数据看板 | 一期
|  | 自动巡检 | 一期
|  | 消息告警 | 一期
|  | 远程控制 |  | 向日葵/其他远程工具集成；
03 | 计划 | 设备排程
04 | 运维检修 | 点检 | 二期
|  | 计划性维护 | 二期
|  | 维修 | 二期
|  | 工单 | 二期
|  | 备件 | 二期
|  | 知识库 | 二期
05 | 能安环 | 能耗管理
安全管理
环境监测
06 | 开放生态 | LIMS集成
向日葵集成
MAXKB集成
钉钉集成
客户平台对接
|  | 移动端 | 二期
07 | 配置管理 （IOT） | 分类信息 | 一期
|  | 通讯协议 | 一期
|  | 设备数采 | 一期
08 | 系统管理 | 权限管理 | 一期
|  | 用户管理 | 一期
|  | 系统配置 | 一期
|  | 日志管理 | 一期